ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA

ENG. GETULIO SILVEIRA ALVES-CREA MG 32701/D

Rua Celina Lisboa Frederico, 111 sala 209 Centro – Unaí-MG- 38610-000

Fone: (38) 36763226 – email: getulio.silveira@uol.com.br

## Resumo de Materiais Projeto de Incêndio

OBRA : CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

| Hidrante - Bomba Hidráulica |  |
| --- | --- |
| Bombas Schneider |  |
| BPI-21 R/F 2 1/2 5CV | 1 pç |
| Hidrante - Ferro maleável classe 10 |  |
| Adapt. p/ cx. d´agua de concreto 150 mm |  |
| 2.1/2" | 1 pç |
| Bujão |  |
| 2.1/2" | 1 pç |
| Cotovelo 90 |  |
| 2.1/2" | 3 pç |
| Curva macho |  |
| 2.1/2" | 1 pç |
| Curva macho - fêmea |  |
| 2.1/2" | 1 pç |
| Luva |  |
| 2.1/2" | 9 pç |
| Niple duplo |  |
| 2.1/2" | 3 pç |
| Tubo de aço galvanizado |  |
| 65 mm - 2.1/2" | 51,00 m |
| Tê |  |
| 2.1/2" | 6 pç |
| Tê 45 |  |
| 2.1/2" | 3 pç |
| União ass. de ferro conico macho-fêmea |  |
| 2.1/2" | 2 pç |
| Hidrante - Incêndio |  |
| Adaptador storz - roscas interna |  |
| 2.1/2" | 8 pç |
| Caixa para abrigo de mangueiras |  |
| 70 x 50 x 25 cm | 7 pç |
| Chave para conexão de mangote tipo rosca - pino |  |
| Dupla - 1.1/2" x 2.1/2" | 7 pç |
| Esguicho játo sólido |  |
| 2 1/2" 16 mm | 7 pç |
| Mangueiras |  |
| 2.1/2 " 15 m | 14 pç |
| Niple paralelo em ferro maleável |  |
| 2.1/2" | 7 pç |
| Registro de gaveta com haste ascendente de bronze |  |
| 2 1/2" | 1 pç |
| Registro globo |  |
| 2 1/2" 45º | 7 pç |
| Tampão cego com corrente tipo storz |  |
| 2.1/2" | 8 pç |
| Tampão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com telar |  |
| (70x60) cm | 1 pç |
| Hidrante - Metais |  |
| Registro bruto de gaveta industrial |  |
| 2.1/2" | 1 pç |
| Válvula de retenção horiz c/ portinhola |  |
| 2.1/2" | 1 pç |

Getulio Silveira Alves

CREA-MG 32701/D