Câmara Municipal de Unaí

Relação de materiais da obra de ampliação do prédio do Poder Legislativo de Unaí

- Elétrico;

- Dados e Voz;

- SPDA

## Engª Fabiana Silva Franco

Relação de Material Pára-Raios

Câmara Municipal de Unaí

| # Item | Descrição de Material | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Suporte guia TEL 241 | 75 | pç |
| 02 | Suporte guia TEL 290 | 04 | pç |
| 03 | Abraçadeira guia simples duas descidas TEL 360 | 06 | pç |
| 04 | Terminal aéreo TEL 045 com conector 5021 | 20 | pç |
| 05 | Conector paralelo TEL 711 | 40 | pç |
| 06 | Pára-raios tipo Franklin | 01 | pç |
| 07 | Haste de cobre para aterramento | 11 | pç |
| 08 | Cabo cobre nu 35 mm2 | 300 | m |
| 09 | Eletroduto 40mm | 10 | m |

Relação de Material Elétrico

Câmara Municipal de Unaí

| # Item | Descrição de Material | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Luminária de emergência fixação externa - completa | 08 | Pç |
| 02 | Luminária tipo comercial 2x40W – fixação externa | 245 | Pç |
| 03 | Luminária tipo globo de 18W - completa | 08 | Pç |
| 04 | Luminária tipo tartaruga com lâmpada de 18 W – completa | 08 | Pç |
| 05 | Disjuntor termomagnético monopolar de 10 A | 01 | Pç |
| 06 | Disjuntor termomagnético monopolar de 15 A | 27 | Pç |
| 07 | Disjuntor termomagnético monopolar de 30A | 24 | Pç |
| 08 | Disjuntor termomagnético bipolar de 30 A | 03 | Pç |
| 09 | Disjuntor termomagnético bipolar de 60 A | 01 | Pç |
| 10 | Disjuntor termomagnético tripolar de 70 A | 08 | Pç |
| 11 | Disjuntor termomagnético tripolar de 100 A | 01 | Pç |
| 12 | Caixa de embutir 4x2 retangular | 222 | Pç |
| 13 | Caixa de embutir tipo octogonal para teto | 200 | Pç |
| 14 | Tomada 2P + T linha de primeira | 203 | Pç |
| 15 | Tomada para ar condicionado linha de primeira | 35 | Pç |
| 16 | Tomada para TV | 10 | Pç |
| 17 | Interruptor simples de uma secção | 35 | Pç |
| 18 | Interruptor simples de duas secção | 05 | Pç |
| 19 | Quadro de proteção com barramento para 20 proteções de embutir | 08 | Pç |
| 20 | Caixa de passagem de 40x40 de embutir | 08 | Pç |
| 21 | Fio de 2,5mm² | 3000 | M |
| 22 | Fio de 4,0mm² | 2000 | M |
| 23 | Fio de 6,0mm² | 800 | M |
| 24 | Cabo de 16,00mm² | 500 | M |
| 25 | Cabo de 25,00mm² | 300 | M |

Relação de Material Dados e Voz

Câmara Municipal de Unaí

| # Item | Descrição de Material | Quantidade | # Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tomada RJ 11 completa | 84 | pç |
| 02 | Tomada RJ 45 completa | 84 | pç |
| 03 | Conectores RJ 11 | 90 | pç |
| 04 | Conectores RJ 45 | 90 | pç |
| 05 | Eletroduto 16 mm sanfonado | 2500 | m |
| 06 | Caixa 40x40 de embutir – fundo de madeira | 07 | pç |
| 07 | Cabo rede informática | 2500 | m |
| 08 | Cabo rede telefone | 2500 | m |
| 09 | Caixa 4x4 metal de embutir | 168 | pç |