|  |  | # ANEXO C ## FORMULARIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE PROJETO TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logradouro Público: Avenida Governador Valadares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º: 594 Complemento: Lote: Quarteirão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: Centro CEP: 38.610-0000 Município: Unaí UF: MG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proprietário: Câmara Municipal de Unaí CPF/CNPJ 19.783.570/0001-23 Fone: 36731477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável pelo uso: Câmara Municipal de Unaí CPF/CNPJ 19.783.570/0001-23 Fone: 36731477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: Getulio Silveira Alves CREA – MG 32.701/D Fone: 36763226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º do Processo anterior: Decreto Adotado (nº e ano): 44.746 – 29-02-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso, Divisão e Descrição: Repartição pública/ D-1/ Serviço profissional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área existente: 3.283.84 m² a construir: total: 3.283,84 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura da edificação: 16,50 m n.º de pav.: 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga Incêndio (MJ/m2) |  |  |  | Baixa |  | x | Média |  | Alta |
| Estrutura portante (concreto, aço, madeira, outros): concreto e alvenaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira, outros): madeira sobre laje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. FORMA DE APRESENTAÇÃO 3.PROTOCOLO (uso do Corpo de Bombeiros) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Projeto Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projeto Técnico para Evento Temporário |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. RESERVA D’ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reservatório ( X ) Elevado ( ) subterrâneo, Reserva de Consumo 03 m3, RTI de HI 18 m3, RTI de SPK m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| X | Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros | X | Alarme de incêndio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Separação entre edificações | X | Sinalização de emergência |  |  |  |
| X | Segurança estrutural nas edificações | X | Extintores |  |  |  |
| X | Compartimentação horizontal | X | Hidrantes e/ou mangotinhos |  |  |  |
| X | Compartimentação vertical |  | Chuveiros automáticos |  |  |  |
| X | Saídas de emergência |  | Resfriamento |  |  |  |
|  | Elevador de emergência |  | Espuma |  |  |  |
|  | Gerenciamento de risco de incêndio |  | Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO2) |  |  |  |
| X | Brigada de incêndio |  | Plano de intervenção de incêndio (Apresentar quando da renovação de AVCB ) |  |  |  |
| X | Iluminação de emergência |  | Escada pressurizada |  |  |  |
|  | Detecção de incêndio |  | Controle de fumaça |  |  |  |
|  | SPDA | X | Controle de materiais de acabamento |  |  |  |
|  | Outros(especificar) |  |  |  |  |  |
| 6. RISCOS ESPECIAIS |  |  |  |  |  |  |
|  | Armazenamento de líquidos e gases inflamáveis/combustíveis: ( ) Tanques ( ) cilindros Volume: m3 |  |  |  |  |  |
|  | Túneis: Extensão |  |  |  |  | Fogos de artifício |
|  | Gás Liquefeito de Petróleo |  |  |  |  | ### Vaso sob pressão (caldeira) |
|  | Armazenamento de produtos perigosos |  |  |  |  | Outros (especificar) |
| NOTA: - A projeção das medidas descritas neste anexo são de responsabilidade do autor do projeto (Responsável Técnico), signatário deste documento. - O proprietário/empreendedor é responsável pela manutenção das medidas descritas neste anexo em perfeitas condições de utilização. - Ao Corpo de Bombeiros cabe o reconhecimento das medidas descritas neste anexo, considerando as informações prestadas pelo Responsável Técnico acerca da edificação ou área de risco. |  |  |  |  |  |  |
| ###### Ass. do Responsável Técnico: |  |  |  | ###### Ass. do Proprietário/Resp. /uso: |  |  |
| Data: ___/___/ ____ Ass. Analista: |  |  |  | Data: ___/ ___/ ____ Ass. Chefe. S. Análise: |  |  |