**ANEXO C**

**QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Tipo de sistema adotado** | **Regulável** |
| **2** | **Reserva Técnica de Incêndio (m³)** | **18** |
| **3** | **Tipo de reservatório (elevado ou subterrâneo)** | **Elevado** |
| **4** | **Vazão no HI mais desfavorável (Lpm)** | **250.2** |
| **5** | **Pressão no HI mais desfavorável (mca)** | **24.6** |
| **6** | **Pressão no HI mais favorável (mca)** | **29.09** |
| **7** | **Potência da bomba de incêndio (CV)** | **5 CV** |
| **8** | **Potência da bomba jockey (CV) – caso haja** |  |
| **9** | **Tipos de mangueiras** | **Fibra sintética com revestimento interno de borracha comprimento 30m (2X15m)** |
| **10** | **(Outras informações)** |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ass. Responsável Técnico – CREA-MG 32.701/D**